# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

# Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư/ Bên mời thầu: Bệnh viện Mắt Bình Định.

- Dự toán: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Mắt Bình Định năm 2024 (Đấu thầu lại).

- Gói thầu số 2: Mua sắm hoá chất y tế (Đấu thầu lại).

- Nguồn vốn: Bao gồm nguồn thu quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của Bệnh viện Mắt Bình Định.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9 năm 2024.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và  không quá ngày 31/12/2024.

# Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Mã phần(lô) | Tên phần (lô) | Mô tả hàng hoá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2400233204 | Dung dịch pha loãng | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride ≥0.44%, Sodium sulphate anhydrous ≥0.97% |
| 2 | PP2400233205 | Hóa chất kiểm tra máy huyết học mức thường | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú |
| 3 | PP2400233206 | Hóa chất kiểm tra máy huyết học mức cao | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú |
| 4 | PP2400233207 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Glucose ở huyết thanh. huyết tương người - Thành phần: Hexokinase: ≥ 100 U/ml; G6P-DH: ≥ 300 U/ml; Natri azide: ≥0.09 %; Magnesium acetate: ≥10 mmol/l; ATP: ≥4 mmol/l; NAD: ≥3 mmol/l; - Hộp (≥3 x 84 ml) |
| 5 | PP2400233208 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinin | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Creatinine ở huyết thanh. huyết tương và nước tiểu người - Thành phần: NaOH: ≥187.8 mmol/l; Phosphate: ≥7.5 mmol/l; Picric acid: ≥8.73 mmol/l Hộp (≥3 x 84 ml) |
| 6 | PP2400233209 | Dung dịch rửa tính axit | - Dung dịch tẩy rửa có tính axit để làm sạch các quá trình trên máy phân tích sinh hóa -Thành phần: Oxalic acid ≤ 0.15 g/l; Citric acid ≤ 0.25 g/l; PEG 400 ≤ 0.4 g/l |
| 7 | PP2400233210 | Dung dịch rửa tính kiềm | - Dung dịch tẩy rửa có tính kiềm để làm sạch các quá trình trên máy phân tích sinh hóa, -Thành phần: 2-Aminoethanol ≤ 100 g/l; natrisulfit ≤ 0.1%; EDTA-Na ≤ 0.5 %; Nonionic detergent ≤ 7% |
| 8 | PP2400233211 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa | Mục đích sử dụng: huyết thanh hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm trên máy sinh hóa |
| 9 | PP2400233212 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm sinh hóa mức bình thường | - Mục đích sử dụng: Huyết thanh kiểm soát chất lượng - Dạng đông khô - Sản xuất từ huyết thanh người |
| 10 | PP2400233213 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm sinh hoá mức bất thường | - Mục đích sử dụng: huyết thanh kiểm soát chất lượng - Dạng đông khô - Sản xuất từ huyết thanh người, đã khử fibrin |
| 11 | PP2400233214 | Viên sát khuẩn | * Hoạt chất Natri Dichloroisocyanuarate (hay Troclosene sodium) 50%. Viên sủi bọt. Dùng tẩy uế dụng cụ, đồ vải, bề mặt cứng. Hộp ≥ 100 viên |
| 12 | PP2400233215 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật. | * Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4%, pH = 5.5. Chai 500ml |

  - Các yêu cầu khác:

# Yêu cầu chung về hàng hóa cung cấp:

- Tài liệu không bằng tiếng Anh hoặc không bằng tiếng Việt thì phải dịch ra tiếng Việt. (Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch).

- Nhà thầu phải đánh dấu (Highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu.

- Tài liệu kỹ thuật và/hoặc catalogue và/ hoặc hình ảnh có thông số kỹ thuật của hàng hoá có dấu xác nhận của hãng sản xuất hoặc công ty.

- Bản cam kết:

TÊN NHÀ THẦU	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

, ngày	   tháng	năm

## BẢN CAM KẾT

Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH

(Sau đây gọi là Bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu E-HSMT mà chúng tôi đã nhận được; chúng tôi, [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế (Đấu thầu lại) theo đúng yêu cầu của E- HSMT với nội dung như sau:

- Hàng hoá chào thầu phải mới 100% và đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Nhà thầu cam kết về Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024.

3. Cam kết giá dự thầu không cao hơn so với giá trúng thầu mặt hàng này tại các đơn  vị khác trong vòng 06 tháng trở về trước kể từ thời điểm đóng thầu.

4. Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng:

- Tối thiểu còn 12 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 02 năm trở lên;

- Tối thiểu còn 06 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 đến 02 năm;

- Tối thiểu còn 1/2 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 01 năm;

- Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản, giải trình lý do không đáp ứng hạn sử dụng và được sự chấp nhận của Bên mời thầu.

5. Cung cấp tài liệu chứng minh hàng hoá đã được niêm yết giá, kê khai giá trang thiết bị y tế theo quy định tại khoản 13 Điều 1 của Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và quy định của pháp luật về giá.

6. Cam kết về Tiến độ và phạm vi cung cấp:

+ Tiến độ cung cấp: 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và không quá ngày 31/12/2024. Giao hàng theo từng đợt theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

+ Phạm vi cung cấp: Cung cấp đủ số lượng và danh mục hàng hoá theo yêu cầu của E-HSMT.

7. Các tài liệu trong E-HSDT này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.

8. Khi giao hàng đề nghị Công ty cung cấp:

* Đối với hàng hoá nhập khẩu:

+ Bản sao giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin);

+ Bản sao giấy chứng nhận chất lượng của từng lô do chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc nhà sản xuất có tên trong hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế cấp cụ thể như Certificate Of Quality (CQ), Certificate Of Analysis (COA), Certificate Of Compliance (COC), Certificate Of Conformance (COC), Certificate Of Sterilization (CS), Declaration Of Conformity (DOC)...

* Đối với hàng hoá sản xuất tại Việt Nam:

+ Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc hoá đơn bán hàng.

9. Cam kết thu hồi hàng hoá đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại 100% do sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian đánh  giá E-HSDT và thực hiện hợp đồng.

## Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Danh mục hàng hóa dự thầu:

# DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu:

Địa chỉ:

Email:

Số điện thoại người phụ trách thầu:

| STT | STT theo E-HSMT | Danh mục hàng hoá mời thầu | Tên thương mại | Chủng loại (Model / Ký mã hiệu) | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Bản phân loại | Số lưu hành hoặc số GPNK | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện mua bán TTBYT | Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng… | Kết quả đánh giá kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..., ngày .... tháng ... năm........

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu.

# Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Không yêu cầu